## Slide 1
Marco Regulatório do Sistema Hídrico Pipiripau
Superintendência de Regulação - SRE/ANA
Superintendência de Recursos Hídricos - SRH/Adasa
25 de setembro de 2019

## Slide 2
DADOS DE MONITORAMENTO DA BACIA DO PIPIRIPAU

## Slide 3
ABAIXO DA VAZÃO MÉDIA MENSAL - SETEMBRO | 
ACIMA DA VAZÃO MÉDIA MENSAL - SETEMBRO | 
Notes: Operação e manutenção da rede: CPRM.
Convênio assinado no final de outubro de 2018.
Início da operação da rede em janeiro de 2019.

## Slide 4
VAZÕES MÉDIAS – BR 020

## Slide 5
VAZÕES MÉDIAS – TAQUARA

## Slide 6
VAZÕES MÉDIAS – MONTANTE CANAL

## Slide 7
VAZÕES MÉDIAS – MONTANTE CAESB

## Slide 8
VAZÕES MÉDIAS – FRINOCAP

## Slide 9
PONTOS DE CONTROLE

## Slide 10
MONITORAMENTO DO ESTADO HIDROLÓGICO
04/09/2019
Vazão Média: 444 L/s
36 L/s abaixo do
EH Vermelho
19/09/2019
Vazão Média: 439 L/s
Vazão Medida 427 L/s
25/09/2019
Vazão Média: 430 L/s
Vazão Medida: 457 L/s

## Slide 11
REGRAS
VIGENTES

## Slide 12
SETEMBRO – A PARTIR DE 23/09/2019 HORÁRIOS DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 
USUÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO
RIO PIPIRIPAU (MARGEM DIREITA) | 06:00 09:00 12:00 15:00 | ----- | 06:00 09:00 12:00 15:00 | ----- | 06:00 09:00 12:00 15:00 | 06:00 09:00 12:00 15:00 | -----
RIO PIPIRIPAU (MARGEM ESQUERDA) | ----- | 06:00 09:00 15:00 18:00 | ----- | 06:00 09:00 15:00 18:00 | ----- | 09:00 12:00 15:00 18:00 | 06:00 09:00 12:00 15:00
CÓRREGO TAQUARA | 09:00 12:00 15:00 18:00 | ----- | 09:00 12:00 15:00 18:00 | ----- | 09:00 12:00 15:00 18:00 | ----- | 09:00 12:00 15:00 18:00
PIVÔ FAZENDA PARANÁ | ----- | 21:00 03:00 | ----- | 21:00 03:00 | ----- | 16:00 21:00 | 21:00 03:00
PRODUTOR DE GRAMA | 21:00 02:00 | ----- | 21:00 02:00 | ----- | 21:00 02:00 | 21:00 02:00 | -----

## Slide 13
SETEMBRO – A PARTIR DE 23/09/2019 HORÁRIOS DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 
USUÁRIOS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO
AGRÍCOLA CAMPOS (USO MINERAÇÃO) | 08:00 13:00 | 08:00 13:00 | 08:00 13:00 | 08:00 13:00 | 08:00 13:00 | ----- | -----
AGRÍCOLA CAMPOS (DEMAIS USOS) | ----- | 06:00 09:00 15:00 18:00 | ----- | 06:00 09:00 15:00 18:00 | ----- | 09:00 12:00 15:00 18:00 | 06:00 09:00 12:00 15:00
CANAL SANTOS DUMONT 60 L/s | 150 L/s | 150 L/s | 150 L/s | 150 L/s | 150 L/s até às 14 h 60 L/s após às 14h | 60 L/s | 60 L/s até às 14h 150 L/s a partir das 14h horas
CAESB | 252 L/s | 252 L/s | 252 L/s | 252 L/s | 252 L/s | 252 L/s | 252 L/s

## Slide 14
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO PIPIRIPAU

## Slide 15
45 ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ O MOMENTO

## Slide 16
COMO ACESSAR OS DOCUMENTOS?

## Slide 17
http://gis.adasa.df.gov.br/portal/home/
ACOMPANHAMENTO DO ESTADO HIDROLÓGICO

## Slide 20
http://www.adasa.df.gov.br/regulacao/alocacao-negociada-de-agua

## Slide 21
http://www.adasa.df.gov.br/regulacao/alocacao-negociada-de-agua

## Slide 22
OBRIGADA!