Formulário para monitoramento do consumo de água

ESPECÍFICO PARA HORÍMETRO

| 1 – DADOS CADASTRAIS |  |
| --- | --- |
| Nome do Usuário: |  |
| Endereço para correspondência/caixa postal: |  |
| Telefone (s): | E-mail: |
| Nº do Processo: | Nº da Outorga/Registro: |
| Tipo de Captação: subterrânea ( ) | superficial ( ) |

| 2 – DADOS DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO |  |
| --- | --- |
| Marca/Modelo: | Número do medidor: |
| Método de medição: HORÍMETRO(1) - tempo de funcionamento do sistema moto-bomba(1) |  |
| Vazão de referência do sistema moto-bomba(5): (m³/h) |  |

| 3 – REGISTRO DE LEITURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês | Data da Leitura(2) | Leitura do Horímetro(3) | Horas Acumuladas no Mês(4) |
|  | (dd/mm/aaaa) | (hora) | (hora) |
| Janeiro | / / / |  |  |
| Fevereiro | / / / / __ |  |  |
| Março | / / |  |  |
| Abril | / / / / |  |  |
| Maio | / / / / |  |  |
| Junho | / / / / |  |  |
| Julho | / / |  |  |
| Agosto | / / |  |  |
| Setembro | / / / / |  |  |
| Outubro | / / |  |  |
| Novembro | / / |  |  |
| Dezembro | / / |  |  |

4 – OBSERVAÇÕES

Justificar os meses em que houve alteração da vazão de referência.

__________________________

NOME DO USUÁRIO E ASSINATURA

| Recomendações Gerais para Leitura do Horímetro |  |
| --- | --- |
| - Método de medição indireta com horímetro: |  |
| - Medição contínua do tempo de funcionamento do sistema, desde que seja aferido o valor da vazão máxima instantânea de captação do sistema, a qual será adotada como vazão de referência para fins de cálculo indireto do volume retirado. - A instalação do horímetro deve ser feita em contato direto com o sistema moto-bomba de forma que sempre que o sistema for ativado, o tempo de funcionamento será obrigatoriamente registrado pelo horímetro. |  |
| - Data da Leitura: |  |
| - Para monitorar indiretamente o consumo (ou volume mensal), o usuário deve estabelecer um dia no mês e, sempre no mesmo dia e horário, fazer a leitura do tempo de funcionamento totalizado indicado no medidor. |  |
| - Leitura do horímetro: |  |
| - Anotar a leitura acumulada indicada no medidor na data do registro, em horas. |  |
| - Desconsiderar os decimais em vermelho, considerar apenas os números em preto. |  |
| - Horas Acumuladas no Mês: |  |
| - Calcular a diferença entre a leitura do mês atual e a do mês anterior, em horas. |  |
| - Vazão de referência do sistema moto-bomba: |  |
| - Essa vazão será considerada a vazão de referência para fins de cálculo indireto do volume consumido. O usuário de água tem inteira responsabilidade no teor dos dados aqui apresentados. - Caso ocorra alteração da vazão de referência do sistema em algum mês, anotar justificativa no campo “observações”, indicando a vazão de referência daquele mês. - Moto-bombas podem possuir diferentes unidades de vazão de captação: L/s (litros por segundo); L/h (litros por hora); m³/h (metros cúbicos por hora); m³/s (metros cúbicos por segundo). Para este formulário, deverá ser adotada a unidade m³/h (metros cúbicos por hora). - Para se realizar a aferição da vazão da moto-bomba, deve-se utilizar medidor adequado para medição de vazão no local, considerando o sistema operando na sua capacidade máxima. Se não for possível utilizar um medidor de vazão, pode-se utilizar um recipiente estanque para acumulação de água, como por exemplo caixa d’água (ou balde para vazões menores), com o monitoramento simultâneo do tempo de enchimento, segundo o método abaixo: - Esvaziar completamente o recipiente, com volume conhecido, que será usado para a aferição; - Utilizar um cronômetro (ex. cronômetro de telefone celular ou relógio de pulso) para medir o tempo que a bomba levará para encher o recipiente; - Manter apenas um único registro aberto, aquele em que permitirá a passagem de água para o recipiente que será usado na medição. Desta forma, será garantida a real aferição da vazão da bomba. - Iniciar a contagem do tempo do cronômetro no exato momento que iniciar o enchimento do recipiente. - Encerrar a contagem do tempo assim que o recipiente alcançar o volume máximo. - Realizar o cálculo da vazão dividindo-se o volume pelo tempo medido pelo cronômetro. Exemplo 1. Balde de 18 L - tempo necessário para encher de 20 segundos => 1820 = 0,9 L/s (litros por segundo). Exemplo 2. Caixa d’água de 500 L – tempo necessário para encher 2 minutos => 5002 = 250 L/minuto (litros por minuto) |  |
| Recomenda-se que essa aferição seja feita ao menos uma vez ao ano e sempre que o sistema moto-bomba receber manutenção ou for trocado. Obs: 1 L/s = 3,6 m³/h 1 L/minuto = 0,06 m³/h |  |