## Simulação_reservatório
SIMULAÇÃO DO RESERVATÓRIO | [27 empty] | RESULTADOS
Data | Mês | nº dias | Ano | V inicial (hm³) | Q entrada (m³/s) | V entrada (m³) | Área do reservatório (m²) | V evaporação (m³) | Q evaporação (m³/s) | BV (m³) | Q defluência exigida (m³/s) | V defluência exigida (m³) | BV (V defluência sobra) (m³) | V defluência real (m³) | Q defluência real (m³/s) | BV (m³) | Q demanda solicitado (m³/s) | V demanda solicitado (m³) | BV solicitação (m³) | V atendimento real (m³) | Q Atendimento real (m³/s) | BV (m³) | V vertido (m³) | Q Vertida (m³/s) | Q total de saída para o rio (m³/s) | V final (m³) | V final (hm³) |  | Coluna auxiliar | ATENDIMENTO DA VAZÃO DE OUTORGA
2000-01-01 | 1 | 31 | 2000 | 0.29205 | 0.5 | 1339200 | 300341.064 | 39825.2251 | 0.014869 | 1591424.2145 | 0.1 | 267840 | 1323584.2145 | 267840 | 0.1 | 1323584.2145 | 0.1 | 267840 | 1055744.2145 | 267840 | 0.1 | 1055744.2145 | 0 | 0 | 0.1 | 1055744.2145 | 1.0557 |  | 1 |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
2000-02-01 | 2 | 28 | 2000 | 1.0557 | 0.5424 | 1312174.08 | 588729.3713 | 75004.1219 | 0.031004 | 2292914.1726 | 0.10848 | 262434.816 | 2030479.3566 | 262434.816 | 0.10848 | 2030479.3566 | 0.1 | 241920 | 1788559.3566 | 241920 | 0.1 | 1788559.3566 | 0 | 0 | 0.10848 | 1788559.3566 | 1.7886 |  | 1 | Atendido | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2000-03-01 | 3 | 31 | 2000 | 1.7886 | 0.4992 | 1337057.28 | 753485.466 | 94788.4716 | 0.03539 | 3030828.1649 | 0.09984 | 267411.456 | 2763416.7089 | 267411.456 | 0.09984 | 2763416.7089 | 0.1 | 267840 | 2495576.7089 | 267840 | 0.1 | 2495576.7089 | 0 | 0 | 0.09984 | 2495576.7089 | 2.4956 |  | 1 | Não atendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000-04-01 | 4 | 30 | 2000 | 2.4956 | 0.4864 | 1260748.8 | 871482.6873 | 121136.0935 | 0.046735 | 3635189.4154 | 0.09728 | 252149.76 | 3383039.6554 | 252149.76 | 0.09728 | 3383039.6554 | 0.1 | 259200 | 3123839.6554 | 259200 | 0.1 | 3123839.6554 | 0 | 0 | 0.09728 | 3123839.6554 | 3.1238 |  | 1
2000-05-01 | 5 | 31 | 2000 | 3.1238 | 0.4776 | 1279203.84 | 969649.207 | 159507.2946 | 0.059553 | 4243536.2009 | 0.09552 | 255840.768 | 3987695.4329 | 255840.768 | 0.09552 | 3987695.4329 | 0.2 | 535680 | 3452015.4329 | 535680 | 0.2 | 3452015.4329 | 0 | 0 | 0.09552 | 3452015.4329 | 3.452 |  | 1
2000-06-01 | 6 | 30 | 2000 | 3.452 | 0.4328 | 1121817.6 | 1021572.6433 | 199104.5082 | 0.076815 | 4374728.5247 | 0.08656 | 224363.52 | 4150365.0047 | 224363.52 | 0.08656 | 4150365.0047 | 0.2 | 518400 | 3631965.0047 | 518400 | 0.2 | 3631965.0047 | 0 | 0 | 0.08656 | 3631965.0047 | 3.632 |  | 1
2000-07-01 | 7 | 31 | 2000 | 3.632 | 0.4912 | 1315630.08 | 1050250.6662 | 261722.466 | 0.097716 | 4685872.6187 | 0.09824 | 263126.016 | 4422746.6027 | 263126.016 | 0.09824 | 4422746.6027 | 0.2 | 535680 | 3887066.6027 | 535680 | 0.2 | 3887066.6027 | 0 | 0 | 0.09824 | 3887066.6027 | 3.8871 |  | 1
2000-08-01 | 8 | 31 | 2000 | 3.8871 | 0.5896 | 1579184.64 | 1090905.4417 | 347235.2021 | 0.12964 | 5119016.0406 | 0.11792 | 315836.928 | 4803179.1126 | 315836.928 | 0.11792 | 4803179.1126 | 0.2 | 535680 | 4267499.1126 | 535680 | 0.2 | 4267499.1126 | 34142.3878 | 0.012747 | 0.13067 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2000-09-01 | 9 | 30 | 2000 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2000-10-01 | 10 | 31 | 2000 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2000-11-01 | 11 | 30 | 2000 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2000-12-01 | 12 | 31 | 2000 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-01-01 | 1 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-02-01 | 2 | 28 | 2001 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-03-01 | 3 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-04-01 | 4 | 30 | 2001 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-05-01 | 5 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-06-01 | 6 | 30 | 2001 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-07-01 | 7 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-08-01 | 8 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-09-01 | 9 | 30 | 2001 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-10-01 | 10 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-11-01 | 11 | 30 | 2001 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2001-12-01 | 12 | 31 | 2001 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-01-01 | 1 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-02-01 | 2 | 28 | 2002 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-03-01 | 3 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-04-01 | 4 | 30 | 2002 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-05-01 | 5 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-06-01 | 6 | 30 | 2002 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-07-01 | 7 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-08-01 | 8 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-09-01 | 9 | 30 | 2002 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-10-01 | 10 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-11-01 | 11 | 30 | 2002 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2002-12-01 | 12 | 31 | 2002 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-01-01 | 1 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-02-01 | 2 | 28 | 2003 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-03-01 | 3 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-04-01 | 4 | 30 | 2003 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-05-01 | 5 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-06-01 | 6 | 30 | 2003 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-07-01 | 7 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-08-01 | 8 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-09-01 | 9 | 30 | 2003 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-10-01 | 10 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-11-01 | 11 | 30 | 2003 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2003-12-01 | 12 | 31 | 2003 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-01-01 | 1 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-02-01 | 2 | 28 | 2004 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-03-01 | 3 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-04-01 | 4 | 30 | 2004 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-05-01 | 5 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-06-01 | 6 | 30 | 2004 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-07-01 | 7 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-08-01 | 8 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-09-01 | 9 | 30 | 2004 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-10-01 | 10 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-11-01 | 11 | 30 | 2004 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2004-12-01 | 12 | 31 | 2004 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-01-01 | 1 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-02-01 | 2 | 28 | 2005 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-03-01 | 3 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-04-01 | 4 | 30 | 2005 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-05-01 | 5 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-06-01 | 6 | 30 | 2005 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-07-01 | 7 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-08-01 | 8 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-09-01 | 9 | 30 | 2005 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-10-01 | 10 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-11-01 | 11 | 30 | 2005 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2005-12-01 | 12 | 31 | 2005 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-01-01 | 1 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-02-01 | 2 | 28 | 2006 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-03-01 | 3 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-04-01 | 4 | 30 | 2006 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-05-01 | 5 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-06-01 | 6 | 30 | 2006 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-07-01 | 7 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-08-01 | 8 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-09-01 | 9 | 30 | 2006 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-10-01 | 10 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-11-01 | 11 | 30 | 2006 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2006-12-01 | 12 | 31 | 2006 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-01-01 | 1 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-02-01 | 2 | 28 | 2007 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-03-01 | 3 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-04-01 | 4 | 30 | 2007 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-05-01 | 5 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-06-01 | 6 | 30 | 2007 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-07-01 | 7 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-08-01 | 8 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-09-01 | 9 | 30 | 2007 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-10-01 | 10 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-11-01 | 11 | 30 | 2007 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2007-12-01 | 12 | 31 | 2007 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-01-01 | 1 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-02-01 | 2 | 28 | 2008 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-03-01 | 3 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-04-01 | 4 | 30 | 2008 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-05-01 | 5 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-06-01 | 6 | 30 | 2008 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-07-01 | 7 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-08-01 | 8 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-09-01 | 9 | 30 | 2008 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-10-01 | 10 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-11-01 | 11 | 30 | 2008 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2008-12-01 | 12 | 31 | 2008 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-01-01 | 1 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-02-01 | 2 | 28 | 2009 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-03-01 | 3 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-04-01 | 4 | 30 | 2009 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-05-01 | 5 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-06-01 | 6 | 30 | 2009 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-07-01 | 7 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-08-01 | 8 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-09-01 | 9 | 30 | 2009 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-10-01 | 10 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-11-01 | 11 | 30 | 2009 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2009-12-01 | 12 | 31 | 2009 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-01-01 | 1 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-02-01 | 2 | 28 | 2010 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-03-01 | 3 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-04-01 | 4 | 30 | 2010 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-05-01 | 5 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-06-01 | 6 | 30 | 2010 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-07-01 | 7 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-08-01 | 8 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-09-01 | 9 | 30 | 2010 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-10-01 | 10 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-11-01 | 11 | 30 | 2010 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2010-12-01 | 12 | 31 | 2010 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-01-01 | 1 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-02-01 | 2 | 28 | 2011 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-03-01 | 3 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-04-01 | 4 | 30 | 2011 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-05-01 | 5 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-06-01 | 6 | 30 | 2011 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-07-01 | 7 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-08-01 | 8 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-09-01 | 9 | 30 | 2011 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-10-01 | 10 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-11-01 | 11 | 30 | 2011 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2011-12-01 | 12 | 31 | 2011 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-01-01 | 1 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-02-01 | 2 | 28 | 2012 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-03-01 | 3 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-04-01 | 4 | 30 | 2012 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-05-01 | 5 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-06-01 | 6 | 30 | 2012 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-07-01 | 7 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-08-01 | 8 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-09-01 | 9 | 30 | 2012 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-10-01 | 10 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-11-01 | 11 | 30 | 2012 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2012-12-01 | 12 | 31 | 2012 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-01-01 | 1 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-02-01 | 2 | 28 | 2013 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-03-01 | 3 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-04-01 | 4 | 30 | 2013 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-05-01 | 5 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-06-01 | 6 | 30 | 2013 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-07-01 | 7 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-08-01 | 8 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-09-01 | 9 | 30 | 2013 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-10-01 | 10 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-11-01 | 11 | 30 | 2013 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2013-12-01 | 12 | 31 | 2013 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-01-01 | 1 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.5 | 1339200 | 1146092.6584 | 151971.8865 | 0.05674 | 5420584.8382 | 0.1 | 267840 | 5152744.8382 | 267840 | 0.1 | 5152744.8382 | 0.1 | 267840 | 4884904.8382 | 267840 | 0.1 | 4884904.8382 | 651548.1135 | 0.24326 | 0.34326 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-02-01 | 2 | 28 | 2014 | 4.2334 | 0.5424 | 1312174.08 | 1146092.6584 | 146012.2047 | 0.060356 | 5399518.6 | 0.10848 | 262434.816 | 5137083.784 | 262434.816 | 0.10848 | 5137083.784 | 0.1 | 241920 | 4895163.784 | 241920 | 0.1 | 4895163.784 | 661807.0593 | 0.27356 | 0.38204 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-03-01 | 3 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.4992 | 1337057.28 | 1146092.6584 | 144178.4564 | 0.05383 | 5426235.5483 | 0.09984 | 267411.456 | 5158824.0923 | 267411.456 | 0.09984 | 5158824.0923 | 0.1 | 267840 | 4890984.0923 | 267840 | 0.1 | 4890984.0923 | 657627.3676 | 0.24553 | 0.34537 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-04-01 | 4 | 30 | 2014 | 4.2334 | 0.4864 | 1260748.8 | 1146092.6584 | 159306.8795 | 0.061461 | 5334798.6452 | 0.09728 | 252149.76 | 5082648.8852 | 252149.76 | 0.09728 | 5082648.8852 | 0.1 | 259200 | 4823448.8852 | 259200 | 0.1 | 4823448.8852 | 590092.1605 | 0.22766 | 0.32494 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-05-01 | 5 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.4776 | 1279203.84 | 1146092.6584 | 188532.2423 | 0.07039 | 5324028.3224 | 0.09552 | 255840.768 | 5068187.5544 | 255840.768 | 0.09552 | 5068187.5544 | 0.2 | 535680 | 4532507.5544 | 535680 | 0.2 | 4532507.5544 | 299150.8297 | 0.11169 | 0.20721 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-06-01 | 6 | 30 | 2014 | 4.2334 | 0.4328 | 1121817.6 | 1146092.6584 | 223373.4591 | 0.086178 | 5131800.8656 | 0.08656 | 224363.52 | 4907437.3456 | 224363.52 | 0.08656 | 4907437.3456 | 0.2 | 518400 | 4389037.3456 | 518400 | 0.2 | 4389037.3456 | 155680.6209 | 0.060062 | 0.14662 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-07-01 | 7 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.4912 | 1315630.08 | 1146092.6584 | 285606.2905 | 0.10663 | 5263380.5142 | 0.09824 | 263126.016 | 5000254.4982 | 263126.016 | 0.09824 | 5000254.4982 | 0.2 | 535680 | 4464574.4982 | 535680 | 0.2 | 4464574.4982 | 231217.7735 | 0.086327 | 0.18457 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-08-01 | 8 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.5896 | 1579184.64 | 1146092.6584 | 364801.2932 | 0.1362 | 5447740.0715 | 0.11792 | 315836.928 | 5131903.1435 | 315836.928 | 0.11792 | 5131903.1435 | 0.2 | 535680 | 4596223.1435 | 535680 | 0.2 | 4596223.1435 | 362866.4188 | 0.13548 | 0.2534 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-09-01 | 9 | 30 | 2014 | 4.2334 | 0.6504 | 1685836.8 | 1146092.6584 | 354830.2871 | 0.13689 | 5564363.2377 | 0.13008 | 337167.36 | 5227195.8777 | 337167.36 | 0.13008 | 5227195.8777 | 0.2 | 518400 | 4708795.8777 | 518400 | 0.2 | 4708795.8777 | 475439.1529 | 0.18343 | 0.31351 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-10-01 | 10 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.672 | 1799884.8 | 1146092.6584 | 278958.9531 | 0.10415 | 5754282.5717 | 0.1344 | 359976.96 | 5394305.6117 | 359976.96 | 0.1344 | 5394305.6117 | 0.2 | 535680 | 4858625.6117 | 535680 | 0.2 | 4858625.6117 | 625268.8869 | 0.23345 | 0.36785 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-11-01 | 11 | 30 | 2014 | 4.2334 | 0.7096 | 1839283.2 | 1146092.6584 | 151628.0587 | 0.058498 | 5921011.866 | 0.14192 | 367856.64 | 5553155.226 | 367856.64 | 0.14192 | 5553155.226 | 0.1 | 259200 | 5293955.226 | 259200 | 0.1 | 5293955.226 | 1060598.5013 | 0.40918 | 0.5511 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1
2014-12-01 | 12 | 31 | 2014 | 4.2334 | 0.6648 | 1780600.32 | 1146092.6584 | 138104.1653 | 0.051562 | 5875852.8794 | 0.13296 | 356120.064 | 5519732.8154 | 356120.064 | 0.13296 | 5519732.8154 | 0.1 | 267840 | 5251892.8154 | 267840 | 0.1 | 5251892.8154 | 1018536.0907 | 0.38028 | 0.51324 | 4233356.7247 | 4.2334 |  | 1

## Dados_entrada_reservatório
H Barragem(m) | Área(m²) | Volume(hm³) | Volume máximo (hm³) | 4.2334
884 | 4606.4421 | 0 | Volume inicial (hm³) | 0.29205
885 | 10134.1677 | 0.0046064
886 | 31323.8038 | 0.014741
887 | 82916.1188 | 0.046065
888 | 163068.5537 | 0.12898
889 | 300341.064 | 0.29205
890 | 474465.2776 | 0.59239
891 | 591469.7045 | 1.0669
892 | 731506.7625 | 1.6583
893 | 854960.647 | 2.3898
894 | 988549.4614 | 3.2448
895 | 1146092.6584 | 4.2334

## Dados_entrada_vazão
Qmmm (m³/s)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0.5 | 0.5424 | 0.4992 | 0.4864 | 0.4776 | 0.4328 | 0.4912 | 0.5896 | 0.6504 | 0.672 | 0.7096 | 0.6648
Vazões outorgadas para captação (m³/s)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1

## Dados_entrada_evaporação
Evaporação (mm)
Código | Nome da Estação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
83377 | BRASILIA | 132.6 | 127.4 | 125.8 | 139 | 164.5 | 194.9 | 249.2 | 318.3 | 309.6 | 243.4 | 132.3 | 120.5